## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０７年度
御建土第7橋-1号
平芝橋補修工事平芝橋補修工事参考資料
一級河川 可児川
可児郡 御嵩町 御嵩地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 | 御建土第7橋-1号 | 事 業 名 | 平芝橋補修工事
路河川名 | 一級河川 可児川 | 工 事 名 | 平芝橋補修工事 参考資料
年 度 | 令和０７年度 | 施工箇所 | 可児郡 御嵩町 御嵩地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
平芝橋 N=1橋
| 伸縮装置取替工 一式 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
リングプレート溶接工 一式
施 工 期 間
排水管補修工 一式
| 橋面舗装工 一式 |  |  | 起 工 年 月 日
構造物撤去工 一式
竣 工 年 月 日
仮設工 一式
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和７年 ８月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和７年 ８月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：橋梁保全工事
橋梁補修
|  | 1 | 式
伸縮装置取替工
|  | 1 | 式
伸縮装置設置工
|  | 1 | 式
伸縮装置取替(A1橋台)
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0001)
伸縮装置取替(P1橋脚)
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0030)
伸縮装置取替(A2橋台)
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0050)
伸縮装置設置工材料
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
設置工材料
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0100)
リングプレート溶接工
|  | 1 | 式
リングプレート溶接工
|  | 1 | 式
リングプレート溶接工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0192)
排水管補修工
|  | 1 | 式
排水管補修工
|  | 1 | 式
排水管補修工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0200)
橋面舗装工（A1～P1～A2）
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装補修工
|  | 1 | 式
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 202 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0004)
殻運搬・処分
AS
|  | 10 | m3 |  |  | 単価表(SJ0270)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、付着性密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用
|  | 202 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0006)
橋面防水工
|  | 1 | 式
橋面防水工（市場単価）補修
塗膜系防水 補修、通常（6時～20時）
|  | 202 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC063810-0003)
導水管用排水桝孔明工
|  | 16 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0280)
導水パイプ
φ18 SUS
|  | 106 | ｍ |  |  | TJ0240
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
成形目地材
セロシールSS同等品
|  | 106 | ｍ |  |  | TJ0250
構造物撤去工
|  | 1 | 式
構造物撤去工
|  | 1 | 式
殻運搬・処分
Co殻（無筋）
|  | 0.900 | m3 |  |  | 単価表(SJ0180)
仮設工
|  | 1 | 式
仮設工
|  | 1 | 式
橋梁点検車
|  | 1 | 日 |  |  | 単価表(SJ0190)
交通誘導警備員Ｂ
|  | 3 | 人 |  |  | RW1045
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
技術管理費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999400001-01)
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
スクラップ評価額
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
橋梁用伸縮継手装置設置工（市場単価） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB811610-0001)
HDJ-CV-R20同等品 荷重支持型 |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
伸縮継手設置工 補修 （市場単価）
2車線 普通型 | 1 | ｍ
Q00170020200
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 新設・補修区分 |  |  | 3 | 補修（2車線）
J02 規格 |  |  | 2 | 普通型
J03 作業時間帯 |  |  | 2 | 通常（6時～20時）
橋梁用伸縮継手装置設置工（市場単価） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB811610-0002)
HDJ-CV-R40同等品 荷重支持型 |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
伸縮継手設置工 補修 （市場単価）
2車線 普通型 | 1 | ｍ
Q00170020200
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 新設・補修区分 |  |  | 3 | 補修（2車線）
J02 規格 |  |  | 2 | 普通型
J03 作業時間帯 |  |  | 2 | 通常（6時～20時）
橋面防水工（市場単価）補修 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC063810-0003)
塗膜系防水 補修、通常（6時～20時） |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋面防水工（市場単価）
塗膜系防水（アスファルト系）補修 | 1 | m2
Q00171010400
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工方法別 |  |  | 2 | 塗膜系防水 補修
J02 作業時間帯 |  |  | 2 | 通常（6時～20時）

## 単価表（未登録代価）
伸縮装置取替(A1橋台) |  |  |  |  | 単価表(SJ0001)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁用伸縮継手装置設置工（市場単価）
HDJ-CV-R20同等品 荷重支持型 | 4.28 | ｍ
施工歩掛表(WB811610-0001)
超速硬生コンクリート
昼間 | -0.146 | m3
TJ0010
桶型二次止水設置
| 4.28 | ｍ
単価表(SJ0020)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
桶型二次止水設置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 7.2 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
| 0.21 | 人
RW1024
普通作業員
| 0.83 | 人
RW1002
合 計 | 7.2 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
伸縮装置取替(P1橋脚) |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁用伸縮継手装置設置工（市場単価）
HDJ-CV-R40同等品 荷重支持型 | 4.28 | ｍ
施工歩掛表(WB811610-0002)
超速硬生コンクリート
昼間 | -0.137 | m3
TJ0010
桶型二次止水設置
| 4.28 | ｍ
単価表(SJ0020)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
伸縮装置取替(A2橋台) |  |  |  |  | 単価表(SJ0050)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁用伸縮継手装置設置工（市場単価）
HDJ-CV-R40同等品 荷重支持型 | 4.28 | ｍ
施工歩掛表(WB811610-0002)
超速硬生コンクリート
昼間 | -0.154 | m3
TJ0010
桶型二次止水設置
| 4.28 | ｍ
単価表(SJ0020)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
設置工材料 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁用伸縮装置
HDJ-CV-R20 | 4.28 | ｍ
TJ0020
橋梁用伸縮装置
HDJ-CV-R40 | 8.56 | ｍ
TJ0025
二次止水（樋型）
HDJ-OR-R250（20/40㎜用） | 12.84 | ｍ
TJ0030
型枠(軟質ウレタンフォーム)
地覆部 | 48 | ﾘｯﾄﾙ
TJ0035
型枠(軟質ウレタンフォーム)
二次止水(樋型)部 | 105 | ﾘｯﾄﾙ
TJ0040
シール材
伸縮装置部、ボンド変成シリコンコーク・ブラック | 3 | 本
TJ0045
シール材
地覆部、ボンド変成シリコンコーク・ライトグレー | 21 | 本
TJ0050
シール材用プライマー
地覆部、シリコンコークプライマー♯7N | 1 | 本
TJ0055
設置工材料 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ホースバンド 最大径38㎜ SUS304
| 12 | 個
TJ0070
ホースニップル(両口)
呼び25 SUS | 6 | 個
TJ0075
ゴムウォーターホース(筋入)
内径25.4㎜ 10m/本 | 2 | 本
TJ0065
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
リングプレート溶接工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0192)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
厚座金
Φ70×20 | 2 | 枚
TJ0165
現場溶接工
すみ肉溶接6㎜換算 | 3.8 | ｍ
単価表(SJ0195)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
現場溶接工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0195)
すみ肉溶接6㎜換算 |  |  |  |  | 3.8 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
[9]
| 0.5 | 人
RW1024
橋りょう特殊工
[9]
| 2 | 人
RW1022
諸雑費
Σ[9] * 14.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 3.8 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
排水管補修工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0200)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水管撤去工
鋼管 | 3.7 | ｍ
単価表(SJ0210)
排水管設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
足場有り | 4.8 | ｍ
施工P単価表(CB473320-0001)
一般管（ＶＰ） 直管
φ 100 × 4,000 mm | 2 | 本
ZA71240100
TSフランジ
| 3 | 箇所
単価表(SJ0230)
ボルト、ナット
M12×35(溶融亜鉛めっき) | 1 | 本
TJ0210
取付金具
BN含む | 0.003 | ｔ
TJ0270
ガス切断
t=4.5 | 1.1 | ｍ
単価表(SJ0250)
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t、DID区間無し、14.0km以下 | 0.05 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0003)
排水管補修工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0200)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
排水管撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0210)
鋼管 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[8]
| 0.3 | 人
RW1025
特殊作業員
[8]
| 0.8 | 人
RW1001
普通作業員
[8]
| 0.5 | 人
RW1002
ラフテレクレーン賃料
16t | 0.5 | 日
TJ0230
諸雑費
Σ[8] * 2.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
TSフランジ |  |  |  |  | 単価表(SJ0230)
[5 empty] | 10 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
TSフランジ
JIS10K-100㎜同等品 | 10 | 個
TJ0170
コンクリートアンカー
M16×70 | 80 | 組
TJ0180
コンクリートアンカーボルト設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
足場有り | 80 | 本
施工P単価表(CB473310-0002)
シール材
| 0.3 | ﾘｯﾄﾙ
TJ0190
合 計 | 10 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ガス切断 |  |  |  |  | 単価表(SJ0250)
t=4.5 |  |  |  |  | 1.1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
[2]
| 0.5 | 人
RW1024
橋りょう特殊工
[2]
| 1.35 | 人
RW1022
諸雑費
Σ[2] * 33.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1.1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
殻運搬・処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0270)
AS |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費（多治見市大沢町）
管：T
福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下 | 235 | ｔ
ZC29960004
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、22.0km以下、全ての費用 | 100 | m3
施工P単価表(CB227010-0005)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
導水管用排水桝孔明工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0280)
[5 empty] | 6 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9]
| 1 | 人
RW1025
溶接工
[9]
| 1 | 人
RW1012
普通作業員
[9]
| 1 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 20.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 6 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
殻運搬・処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0180)
Co殻（無筋） |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費（各務原市各務西町）
管：T
(株)木曽石材 コンクリート処理場 無 筋 | 235 | ｔ
ZC29410002
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、28.4km以下、全ての費用 | 100 | m3
施工P単価表(CB227010-0007)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
橋梁点検車 |  |  |  |  | 単価表(SJ0190)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 22 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
橋梁点検車 賃料
| 1.4 | 台・日
TJ0150
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
鉄筋探査 |  |  |  |  | 単価表(SJ0260)
上向き |  |  |  |  | 0.8 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師（Ａ）（直接人件費）
[4]
| 0.5 | 人
RC1003
技師（Ｂ）（直接人件費）
[4]
| 1 | 人
RC1004
技師（Ｃ）（直接人件費）
[4]
| 1 | 人
RC1005
諸雑費
Σ[4] * 5.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 0.8 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り

## 単価表（間接費）
技術管理費 |  |  |  |  | 単価表(F999400001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋探査
上向き | 0.8 | m2
単価表(SJ0260)
合 計 | 1 | 式
スクラップ評価額 |  |  |  |  | 単価表(F999900001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スクラップ(H1)
| 0.045 | ｔ
TJ0260
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
排水管設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB473320-0001)
足場有り |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
特殊作業員
47.34
普通作業員
30.05
土木一般世話役
22.12
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 足場の有無 |  | 2 | 足場有り
コンクリートアンカーボルト設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB473310-0002)
足場有り |  |  |  |  | 1.000 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
特殊作業員
46.81
土木一般世話役
22.54
普通作業員
21.83
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 本当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 足場の有無 |  | 2 | 足場有り
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010410-0003)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t、DID区間無し、14.0km以下 |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
13.79
運転手（特殊）
42.15
特殊作業員
41.25
軽油 小型ローリー
2.81
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J03 片道運搬距離(km) DID無 |  | 6 | 14.0km以下
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430310-0004)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)
12.85
土木一般世話役
29.54
運転手（特殊）
27.52
普通作業員
24.18
軽油 小型ローリー
5.91
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無 |  | 1 | 無し
J03 騒音振動対策 |  | 1 | 騒音振動対策不要
J04 舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J06 積込作業の有無 |  | 1 | 積込有り
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0005)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、22.0km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
44.05
運転手（一般）
39.87
軽油 小型ローリー
16.08
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 3 | 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J10 運搬距離 DID無 |  | 6 | 22.0km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0006)
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、付着性密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m
0.95
タイヤローラ賃料長期割引 騒対無/排対2011/質量13t
0.15
ロードローラ賃料 騒対超低騒音/排対2次/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t 締固め幅2.1m
0.15
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
3.97
運転手（特殊）
2.23
特殊作業員
2.2
土木一般世話役
0.79
その他労務費 労務構成比端数調整分
ポリマー改質アスファルトⅢ型-Ｗ 密 粒 度アスコン(１３)
87.5
軽油 小型ローリー
0.53
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 50 | 1層当り平均仕上り厚 50 mm
J03 材料 |  | 42 | 付着性密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J04 瀝青材料種類 |  | 5 | 無し
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0007)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、28.4km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
40.77
運転手（一般）
44.82
軽油 小型ローリー
14.41
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分 |  | 1 | 機械積込
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J04 運搬距離 DID無 |  | 9 | 28.4km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用