## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
美佐野加圧ポンプ場更新工事（建築、建築機械、建築電気）参考資料
可児郡 御嵩町 美佐野地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 共通費（A・AM・AE合体）
美佐野加圧ポンプ場更新工事（建築・建築機械・建築電気）設計書
工事種別 | 工期 （ヶ月） | 区分 | 直接工事費 （円） | 共通仮設費率 （％） | 補正率 | 共通仮設費 （円） | 純工事費 （円）
建築工事 | 3.5 | 一般工事
計
建築機械工事 |  | 一般工事
計
建築電気工事 |  | 一般工事
計
合計
改め
工事種別 | 工期 （ヶ月） | 区分 | 純工事費 （円） | 現場管理費率 （％） | 補正率 | 現場管理費 （円） | 工事原価 （円）
建築工事 | 3.5 | 一般工事
計
建築機械工事 | 0 | 一般工事
計
建築電気工事 | 0 | 一般工事
計
合計
改め
工事種別 |  |  | 工事原価 （円） | 一般管理費率等 （％） | 補正率 | 一般管理費等 （円） | 工事価格 （円） | 工事価格改め （円） | 本工事費 （円）
建築工事
建築機械工事
建築電気工事
合計
改め
工事価格（円）

## A_経費
費 目 | 業 種 | 種 別 | 細 目 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
直接工事 |  |  |  | 式 | 1
共通仮設費 | 共通仮設費率分 |  |  | 式 | 1
積上げ分
共通仮設費計
[9 empty] | 費 目 | 金 額 | 摘 要
純工事費
直接工事費
共通仮設積上分
現場管理費 | 現場管理費率分 |  |  | 式 | 1
共通仮設費
工事原価
純工事費
一般管理費 | 一般管理費率分 |  |  | 式 | 1
現場管理費
工事価格
工事原価格
消費税相当額 |  |  |  | 式 | 1
一般管理費
本工事費
工事価格
工事価格改め
消費税相当額
請負工事費

## A_総括
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
Ⅰ | 建築工事 |  | 1 | 式
計

## A_明細
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | 地業工事 |  | 1 | 式
4 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 1 | 式
6 | 型枠工事 |  | 1 | 式
7 | 防水工事 |  | 1 | 式
8 | ﾀｲﾙ工事 |  | 1 | 式
9 | 屋根及びとい工事 |  | 1 | 式
10 | 左官工事 |  | 1 | 式
11 | 建具工事 |  | 1 | 式
12 | 塗装工事 |  | 1 | 式
13 | 内外装工事 |  | 1 | 式
14 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
1 | 直接仮設工事
| 遣り方 |  | 1 | 式 |  |  | 1
| 墨出し |  | 1 | 式 |  |  | 2
| 養生 |  | 1 | 式 |  |  | 3
| 整理清掃後片付け |  | 1 | 式 |  |  | 4
| 外部足場 |  | 1 | 式 |  |  | 5
| 内部足場 |  | 1 | 式 |  |  | 6
| 災害防止 |  | 1 | 式 |  |  | 7
| 仮設材運搬 |  | 1 | 式 |  |  | 8
計
2 | 土工事
| 根切り | つぼ掘 | 21 | ｍ3
| 床付け | つぼ掘 | 11 | ｍ2
| 埋戻し | 発生土 | 14.1 | ｍ3
| 土工機械運搬 |  | 1 | 式 |  |  | 9
計
3 | 地業工事
(地業)
基礎下
| 砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 0.7 | ｍ3
土間下
| 砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 0.9 | ｍ3
基礎下
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 | Fc-18N S-15 人力打設 材工共 | 0.6 | ｍ3 |  |  | 22
土間下
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 | Fc-18N S-15 人力打設 材工共 | 0.8 | ｍ3 |  |  | 23
| 床下防湿層敷 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 | 15.7 | ｍ2
計
4 | 鉄筋工事
(躯体)
| 異形鉄筋 | SD295 D10 | 0.9 | t
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | 0.5 | t
| 異形鉄筋 | SD295 D16 | 0.1 | t
| 異形鉄筋 | SD345 D19 | 0.6 | t
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | 1 | 式 |  |  | 10
| 鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造 | 2 | t
| 鉄筋運搬 | 4t車 | 2 | t
| 溶接金網 | φ6 100×100 材工共 | 9 | ｍ2 |  |  | 24
計
5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
(躯体)
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc-24N S-15 | 7.4 | ｍ3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc-24N S-18 | 13.4 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | 1 | 式 |  |  | 11
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 |  | 1 | 式 |  |  | 12
| 構造体強度補正 |  | 1 | 式 |  |  | 13
計
6 | 型枠工事
(躯体)
| 普通合板型枠 | 基礎部 | 20.3 | ｍ2
| 普通合板型枠 | 地上軸部 | 53.9 | ｍ2
B種
| 打放合板型枠 | 基礎部 | 7.5 | ｍ2
B種
| 打放合板型枠 | 地上軸部 | 59.8 | ｍ2
C種
| 打放合板型枠 | 地上軸部 | 8.2 | ｍ2
| 型枠運搬 | 4t車 | 149.6 | ｍ2
| 型枠目地棒 |  | 1 | 式 |  |  | 14
(内部)
(外部)
B種
| 打放面補修 | 部分目違い払い ｺｰﾝ処理 | 61.8 | ｍ2 |  |  | 25
C種
| 打放面補修 | 全面目違い払い | 8.2 | ｍ2 |  |  | 33
(内部)
B種
| 打放面補修 | 部分目違い払い ｺｰﾝ処理 | 5.5 | ｍ2 |  |  | 25
計
7 | 防水工事
(外部)
| 各種ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 1 | 式 |  |  | 15
計
8 | ﾀｲﾙ工事
(外部)
ﾎﾟｰﾁ階段
| ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ | 磁器質 無ゆう 150×60 | 4.2 | ｍ |  |  | 31
計
9 | 屋根及びとい工事
(外部)
| 屋根 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4
| 瓦棒葺き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ裏貼 | 27.1 | ｍ2
BU材:PF板 t25
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940
上部･下部吊子:ｱﾙﾐ押出型材
| 屋根 | 屋根同材加工
| 棟包み | 補強下地:t0.8以上 | 5.9 | ｍ
屋根
| 棟面戸 | 屋根同材加工 | 5.9 | ｍ
屋根
| 軒先面戸 | 屋根同材加工 | 5.9 | ｍ
屋根
| 軒先化粧面戸 | 屋根同材加工 | 5.9 | ｍ
屋根
| 軒先伸縮唐草 | 屋根同材平板加工 | 5.9 | ｍ
屋根
| 軒先水切り | 屋根同材加工 | 5.9 | ｍ
屋根
| ｹﾗﾊﾞ水切り | 屋根同材加工 | 9.2 | ｍ
t0.5 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
| 軒樋 | 落ち葉除け一体型 W85×H72 | 5.9 | ｍ
取付金物共
| 竪樋 | VP φ50 ｶﾗｰ | 2.9 | ｍ |  |  | 32
| 自在ﾄﾞﾚｲﾝ | φ50 | 1 | か所
計
10 | 左官工事
(外部)
ﾎﾟｰﾁ天端
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 | 直均し仕上げ | 2.9 | ｍ2
屋根
| 均しﾓﾙﾀﾙ | 防水下地 | 27.1 | ｍ2
| 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 | 外部建具 | 15 | ｍ
| 壁、軒天鼻先 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凸部処理
| 複層塗材RE | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 つやあり 水系 | 60.7 | ｍ2
下地調整共
軒天
| 外装薄塗材E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 | 8.2 | ｍ2
計
11 | 建具工事
(ｱﾙﾐ製建具)
| AW1 | BB-1種
| FIX窓 | W900×H900 | 2 | か所
(鋼製建具)
| SD1 | SAT
| 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 | W1800×H2100 | 1 | か所
(ｶﾞﾗｽ)
| 網入り型板ｶﾞﾗｽ | t6.8 2.18m2以下 | 1.6 | ｍ2
| ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ | 片面数量 | 7.2 | ｍ
| ｶﾞﾗｽ清掃 | 両面 | 1.6 | ｍ2
計
12 | 塗装工事
(外部)
| DP塗 | 鋼製建具面 錆止め共 | 9.8 | ｍ2
計
13 | 内外装工事
(内部)
壁
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板 | t25 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包み | 33.2 | ｍ2
天井
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板 | t25 32 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包み | 15 | ｍ2
計
14 | 発生材処理
| 建設発生土運搬 |  | 1 | 式 |  |  | 16
| 建設発生土処分 |  | 1 | 式 |  |  | 17
計

## A_別紙明細
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙
1 | 遣り方
| 遣り方 | 小規模 | 18.8 | ｍ2 |  |  | 1
計
別紙
2 | 墨出し
地上階
| 墨出し | 小規模 | 15.9 | ｍ2 |  |  | 2
ﾎﾟｰﾁ･ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
| 墨出し | 小規模 | 2.9 | ｍ2 |  |  | 3
計
別紙
3 | 養生
地上階
| 養生 | 小規模 | 15.9 | ｍ2 |  |  | 4
ﾎﾟｰﾁ･ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
| 養生 | 小規模 | 2.9 | ｍ2 |  |  | 5
計
別紙
4 | 整理清掃後片付け
地上階
| 整理清掃後片付け | 小規模 | 15.9 | ｍ2 |  |  | 6
ﾎﾟｰﾁ･ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
| 整理清掃後片付け | 小規模 | 2.9 | ｍ2 |  |  | 7
計
別紙
5 | 外部足場
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠600 500布枠 12m未満 1階建 | 83.9 | ｍ2 |  |  | 8
| 安全手すり(手すり先行方式) | 枠組本足場用 1階建 | 25 | ｍ |  |  | 11
計
別紙
6 | 内部足場
| 内部躯体足場 | 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 | 15.9 | ｍ2 |  |  | 14
| 内部仕上足場 | 脚立足場 階高4.0以下 | 15.9 | ｍ2 |  |  | 16
計
別紙
7 | 災害防止
| 養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 1階建 | 83.9 | ｍ2 |  |  | 19
計
別紙
8 | 仮設材運搬
| 仮設材運搬(枠組本足場) | 建枠600 | 83.9 | ｍ2 |  |  | 27
| 仮設材運搬(安全手すり) | 枠組本足場用 | 25 | ｍ |  |  | 28
| 仮設材運搬(内部仕上足場) | 脚立足場 | 15.9 | ｍ2 |  |  | 29
| 仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 83.9 | ｍ2 |  |  | 30
計
別紙
9 | 土工機械運搬 |  | 1式当り
| 土工機械運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 2 | 往復
計
別紙
10 | 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | 1式当り
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | 0.1 | t
計
別紙
11 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | 1式当り
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎 | 5.1 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1階ｽﾗﾌﾞ | 2.3 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1階立上 | 13.4 | ｍ3
計
別紙
12 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 |  | 1式当り
|  | 基礎 |  |  |  |  | 基本料金に含む
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上50m3/回未満 | 5.1 | ｍ3
|  | 1階ｽﾗﾌﾞ |  |  |  |  | 基本料金に含む
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上50m3/回未満 | 2.3 | ｍ3
|  | 1階立上 |  |  |  |  | 基本料金に含む
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上50m3/回未満 | 13.4 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 | 30m3以上50m3/回未満 | 3 | 回
計
別紙
13 | 構造体強度補正 |  | 1式当り
基礎
| 構造体強度補正 | +3N | 5.1 | ｍ3
1階ｽﾗﾌﾞ
| 構造体強度補正 | +3N | 2.3 | ｍ3
1階立上
| 構造体強度補正 | +3N | 13.4 | ｍ3
計
別紙
14 | 型枠目地棒 |  | 1式当り
打継目地棒
| 型枠目地棒 | ﾖｺ 15～20×20 | 15.2 | ｍ
誘発目地棒
| 型枠目地棒 | ﾀﾃ 15～20×20 | 18.4 | ｍ
化粧目地棒
| 型枠目地棒 | ﾖｺ 15～20×20 | 10.1 | ｍ
計
別紙
15 | 各種ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 1式当り
打継目地
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | PU-2 20×15 | 43.6 | ｍ
建具廻り
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 10×10 | 19 | ｍ
建具廻り
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15×10 | 7.8 | ｍ
計
別紙
16 | 建設発生土運搬 |  | 1式当り
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| 建設発生土運搬 | DID区間有 運搬距離6km | 7 | ｍ3 |  |  | 34
計
別紙
17 | 建設発生土処分 |  | 1式当り
| 建設発生土処分 | 場外処分 | 7 | ｍ3
計

## A_代価
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 乗率 | 単 価 | 金 額 | 備 考
代価
1 | 遣り方 | 小規模 | 1 | ｍ2当り
| 切り丸太 | 末口t75 L=1800 | 0.2 | 本
| 小幅板 | 15×90 | 0.0006 | ｍ3
| くぎ |  | 0.002 | kg
| 大工 |  | 0.008 | 人
| 普通作業員 |  | 0.008 | 人
| その他 | (材+労)×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | 地上階
2 | 墨出し | 小規模 | 1 | ｍ2当り
| 大工 |  | 0.018 | 人
| 普通作業員 |  | 0.016 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | ﾎﾟｰﾁ･ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
3 | 墨出し | 小規模 | 1 | ｍ2当り
| 大工 |  | 0.018 | 人
| 普通作業員 |  | 0.016 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | 地上階
4 | 養生 | 小規模 | 1 | ｍ2当り
| 普通作業員 |  | 0.022 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | ﾎﾟｰﾁ･ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
5 | 養生 | 小規模 | 1 | ｍ2当り
| 普通作業員 |  | 0.022 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | 地上階
6 | 整理清掃後片付け | 小規模 | 1 | ｍ2当り
| 軽作業員 |  | 0.11 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | ﾎﾟｰﾁ･ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
7 | 整理清掃後片付け | 小規模 | 1 | ｍ2当り
| 軽作業員 |  | 0.11 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価
8 | 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠600 500布枠 12m未満 1階建 | 1 | ｍ2当り
600枠 足場高さ12m未満
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 1 | ｍ2
600枠 足場高さ12m未満
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 1 | ｍ2
| とび工 |  | 0.04 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | 600枠 足場高さ12m未満
9 | 枠組本足場(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 1 | ｍ2当り
| 建枠 | 600×1700 賃料 | 0.38 | 枚
| 板付布枠 | 500×1800 賃料 | 0.32 | 枚
| 筋違 | 1200×1800 賃料 | 0.32 | 本
| 合板足場板 | 240×4000 賃料 | 0.05 | 枚
| ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ | ｽﾄﾛｰｸ250 賃料 | 0.12 | 本
| 壁つなぎ | L=600程度 賃料 | 0.03 | 個
| 先行手すり枠 | 賃料 | 0.36 | 枚
| つま先板(幅木) | 賃料 | 0.68 | 枚
| 手すり | 枠組本足場用 賃料 | 0.36 | 本
| 修理費 | 仮設資材賃料の5% | 1 | 式
計
代価 |  | 600枠 足場高さ12m未満
10 | 枠組本足場(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 1 | ｍ2当り
| 建枠 | 600×1700 基本料 | 0.38 | 枚
| 板付布枠 | 500×1800 基本料 | 0.32 | 枚
| 筋違 | 1200×1800 基本料 | 0.32 | 本
| 合板足場板 | 240×4000 基本料 | 0.05 | 枚
| ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ | ｽﾄﾛｰｸ250 基本料 | 0.12 | 本
| 壁つなぎ | L=600程度 基本料 | 0.03 | 個
| 先行手すり枠 | 基本料 | 0.36 | 枚
| つま先板(幅木) | 基本料 | 0.68 | 枚
| 手すり | 枠組本足場用 基本料 | 0.36 | 本
| 修理費 | 仮設資材賃料の5% | 1 | 式
計
代価
11 | 安全手すり(手すり先行方式) | 枠組本足場用 1階建 | 1 | ｍ当り
枠組本足場用(手すり先行方式)
| 安全手すり | 供用1日賃料 修理費含む | 1 | ｍ
枠組本足場用(手すり先行方式)
| 安全手すり | 基本料 修理費含む | 1 | ｍ
| とび工 |  | 0.008 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | 枠組本足場用(手すり先行方式)
12 | 安全手すり | 供用1日賃料 修理費含む | 1 | ｍ当り
| 先行手すり枠 | 賃料 | 0.56 | 枚
| 修理費 | 仮設資材賃料の5% | 1 | 式
計
代価 |  | 枠組本足場用(手すり先行方式)
13 | 安全手すり | 基本料 修理費含む | 1 | ｍ当り
| 先行手すり枠 | 基本料 | 0.56 | 枚
| 修理費 | 仮設資材賃料の5% | 1 | 式
計
代価
14 | 内部躯体足場 | 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 | 1 | ｍ2当り
鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下
| 内部躯体足場 | 供用1日賃料 修理費含む | 1 | ｍ2
| 普通作業員 |  | 0.01 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下
15 | 内部躯体足場 | 供用1日賃料 修理費含む | 1 | ｍ2当り
| 鋼製脚立 | 賃料 | 0.1 | 脚
| 合板足場板 | 240×4000 賃料 | 0.1 | 枚
| 修理費 | 仮設資材賃料の5% | 1 | 式
計
代価
16 | 内部仕上足場 | 脚立足場 階高4.0m以下 | 1 | ｍ2当り
脚立足場 階高4.0m以下
| 内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む | 1 | ｍ2
脚立足場 階高4.0m以下
| 内部仕上足場 | 基本料 修理費含む | 1 | ｍ2
| 普通作業員 |  | 0.02 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | 脚立足場 階高4.0m以下
17 | 内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む | 1 | ｍ2当り
| 鋼製脚立 | 賃料 | 0.2 | 脚
| 合板足場板 | 240×4000 賃料 | 0.2 | 枚
| 修理費 | 仮設資材賃料の5% | 1 | 式
| 修理費 | 仮設資材賃料の5% | 1 | 式
| 修理費 | 仮設資材賃料の5% | 1 | 式
計
代価 |  | 脚立足場 階高4.0m以下
18 | 内部仕上足場 | 基本料 修理費含む | 1 | ｍ2当り
| 鋼製脚立 | 基本料 | 0.2 | 脚
| 合板足場板 | 240×4000 基本料 | 0.2 | 枚
| 修理費 | 仮設資材賃料の5% | 1 | 式
計
代価
19 | 養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 1階建 | 1 | ｍ2当り
養生ｼｰﾄ張り
| 災害防止(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) | 供用1日賃料 修理費含む | 1 | ｍ2
養生ｼｰﾄ張り
| 災害防止(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) | 基本料 修理費含む | 1 | ｍ2
| とび工 |  | 0.022 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | 養生ｼｰﾄ張り
20 | 災害防止(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) | 供用1日賃料 修理費含む | 1 | ｍ2当り
| 養生ｼｰﾄ | 賃料 | 1.1 | ｍ2
| 修理費 | 仮設資材賃料の5% | 1 | 式
計
代価 |  | 養生ｼｰﾄ張り
21 | 災害防止(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) | 基本料 修理費含む | 1 | ｍ2当り
| 養生ｼｰﾄ | 基本料 | 1.1 | ｍ2
| 修理費 | 仮設資材賃料の5% | 1 | 式
計
代価 |  | 基礎下
22 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 | Fc-18N S-15 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 材工共 | 1 | m3当り
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc-18N S-15 | 1 | m3
| 特殊作業員 |  | 0.65 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | 土間下
23 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 | Fc-18N S-15 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 材工共 | 1 | m3当り
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc-18N S-15 | 1 | m3
| 特殊作業員 |  | 0.65 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価
24 | 溶接金網 | φ6 100×100 材工共 | 1 | ｍ2当り
| 溶接金網 | φ6 100×100 | 1 | ｍ2
| 溶接金網敷手間 |  | 1 | ｍ2
計
改め
代価 |  | B種
25 | 打放面補修 | 部分目違い払い ｺｰﾝ処理 | 1 | ｍ2当り
| 左官 |  | 0.025 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価
26 | ﾄﾗｯｸ運転 | 4t積 | 1 | 日当り
| 運転手(一般) |  | 1 | 人
| 燃料 | 軽油 | 25.7 | L
| 機械損料 |  | 1.13 | 供用日
| その他 | (材+労)×率 | 1 | 式
計
代価
27 | 仮設材運搬(枠組本足場) | 建枠600 | 100 | ｍ2当り
| ﾄﾗｯｸ運転 | 4t積 | 0.7 | 日
計
1ｍ2当り
改め
代価
28 | 仮設材運搬(安全手すり) | 枠組本足場用 | 100 | ｍ当り
| ﾄﾗｯｸ運転 | 4t積 | 0.18 | 日
計
1ｍ2当り
改め
代価
29 | 仮設材運搬(内部仕上足場) | 脚立足場 | 100 | ｍ2当り
| ﾄﾗｯｸ運転 | 4t積 | 0.25 | 日
計
1ｍ2当り
改め
代価
30 | 仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 100 | ｍ2当り
| ﾄﾗｯｸ運転 | 4t積 | 0.02 | 日
計
1ｍ2当り
改め
代価 | ﾎﾟｰﾁ階段
31 | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ | 磁器質 無ゆう 150×60 | 1 | ｍ当り
| 床ﾀｲﾙ | 階段用 | 1.05 | ｍ
| ｾﾒﾝﾄ |  | 0.3 | kg
| 細骨材 | 砂 | 0.0004 | ｍ3
| ﾀｲﾙ工 |  | 0.075 | 人
| 普通作業員 |  | 0.025 | 人
| その他 | (材+労)×率 | 1 | 式
計
改め
代価
32 | 竪樋 | VP φ50 ｶﾗｰ | 1 | ｍ当り
| 竪樋 | VP φ50 ｶﾗｰ | 1.05 | ｍ
| 付属金物 | 材×70％ | 1 | 式
| 板金工 |  | 0.04 | 人
| その他 | (材+労)×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | C種
33 | 打放面補修 | 全面目違い払い | 1 | ｍ2当り
| 左官 |  | 0.02 | 人
| その他 | 労×率 | 1 | 式
計
改め
代価 |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
34 | 建設発生土運搬 | DID区間有 運搬距離6km以下 | 10 | ｍ3当り
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 4t積級 | 0.55 | 日
計
単位当り
改め
代価
35 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 4t積級 | 1 | 日当り
| 運転手(一般) |  | 1 | 人
| 燃料 |  | 32 | L
| 機械損料 |  | 1.29 | 供用日
| ﾀｲﾔ損耗費 |  | 1.29 | 供用日
| その他 | (労+雑)×率 | 1 | 式
計

## AM_経費
費 目 | 業 種 | 種 別 | 細 目 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
直接工事 |  |  |  | 式 | 1
共通仮設費 | 共通仮設費率分 |  |  | 式 | 1
積上げ分
共通仮設費計
[9 empty] | 費 目 | 金 額 | 摘 要
純工事費
直接工事費
共通仮設積上分
現場管理費 | 現場管理費率分 |  |  | 式 | 1
共通仮設費
工事原価
純工事費
一般管理費 | 一般管理費率分 |  |  | 式 | 1
現場管理費
工事価格
工事原価格
消費税相当額 |  |  |  | 式 | 1
一般管理費
本工事費
工事価格
工事価格改め
消費税相当額
請負工事費

## AM_総括
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
美佐野加圧ポンプ場更新工事（建築機械）
直接工事費
美佐野加圧ポンプ場 |  | 1 | 式
計

## AM_明細 (美佐野加圧ポンプ場)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
美佐野加圧ポンプ場
換気設備 |  | 1 | 式
計
0
0
0
0
0
0
0
0
換気設備
(機器)
有圧換気扇 (給気) FS-1 | 鋼板製40cm×4500m3/h×50Pa･1φ×100V | 1 | 台 |  |  | 代価表1
有圧換気扇 (排気) FE-1 | 鋼板製40cm×4500m3/h×50Pa･1φ×100V | 1 | 台 |  |  | 代価表2
計 |  |  |  |  | 0

## AM_代価表
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 乗率 | 単 価 | 金 額 | 備 考
代価
1 | 有圧換気扇 (給気) FS-1 | 鋼板製40cm×4500m3/h×50Pa･1φ×100V | 1 | 台当り
| 有圧換気扇 (給気) FS-1 | 鋼板製40cm×4500m3/h×50Pa･1φ×100V | 1 | 台
| 設備機械工 | 本体0.62人+ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ0.25人 | 0.87 | 人
| その他 | 労×24% | 1 | 式
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め | [5 empty] | 0
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 乗率 | 単 価 | 金 額 | 備 考
代価
2 | 有圧換気扇 (排気) FE-1 | 鋼板製40cm×4500m3/h×50Pa･1φ×100V | 1 | 台当り
| 有圧換気扇 (排気) FE-1 | 鋼板製40cm×4500m3/h×50Pa･1φ×100V | 1 | 台
| 設備機械工 | 本体0.62人+ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ0.25人 | 0.87 | 人
| その他 | 労×24% | 1 | 式
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め | [5 empty] | 0

## AE_経費
費 目 | 業 種 | 種 別 | 細 目 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
直接工事 |  |  |  | 式 | 1
共通仮設費 | 共通仮設費率分 |  |  | 式 | 1
積上げ分
共通仮設費計
[9 empty] | 費 目 | 金 額 | 摘 要
純工事費
直接工事費
共通仮設積上分
現場管理費 | 現場管理費率分 |  |  | 式 | 1
共通仮設費
工事原価
純工事費
一般管理費 | 一般管理費率分 |  |  | 式 | 1
現場管理費
工事価格
工事原価格
消費税相当額 |  |  |  | 式 | 1
一般管理費
本工事費
工事価格
工事価格改め
消費税相当額
請負工事費

## AE_建築電気内訳表
美佐野加圧ポンプ場更新工事（建築電気）
本 工 事 費 内 訳 表
項目 ・ 工種 ・ 細別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
建築電気工事 | 本工事費 | 建築電気設備 |  |  |  | 0
|  | 電灯幹線設備工事 | 式 | 1 |  |  | 第 | 1 | 号明細書
0
[10 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 直接工事費計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## AE_電気1.電灯分岐設備
第 1 号
| 電灯分岐設備工事 | 明 細 書
一金
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
EM-IE電線 | 2.0mm 管内 | ｍ | 72 |  |  | 第1号代価表
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管
(HIVE) | (28) 露出配管 | ｍ | 3 |  |  | 第2号代価表
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管
(HIVE) | (16) 露出配管 | ｍ | 30 |  |  | 第3号代価表
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
(樹脂製) | 16 1個用1方出 | 個 | 2 |  |  | 第4号代価表
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ
(樹脂製) | 2方出 VE16 | 個 | 1 |  |  | 第5号代価表
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ
(樹脂製) | 4方出 VE16 | 個 | 1 |  |  | 第6号代価表
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V
（硬質ﾋﾞﾆﾙ製） | 200×200×100 | 個 | 1 |  |  | 第7号代価表
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ
(防雨ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×1 | 個 | 2 |  |  | 第8号代価表
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
ｺﾝｾﾝﾄ
防水形 | 1P15A×1（ET付） | 個 | 3 |  |  | 第9号代価表
LED照明器具 | LSS1-4-65 | 個 | 2 |  |  | 第10号代価表
LED照明器具 | LBF3MP/RP-4-26 | 個 | 1 |  |  | 第11号代価表
電灯分電盤 | L-1 | 面 | 1 |  |  | 第12号代価表
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
計

## AE_電代価表
建 電 第 1 号
| EM-IE電線 |  | 代 価 表 |  |  | （１m当たり）
2.0mm 管内
一金
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
EM-IE電線 | 2.0mm 管内 | ｍ | 1.15
雑材料 |  | 式 | 1
電工 |  | 人 | 0.011
その他 |  | 式 | 1
0
0
0
0
0
計 |  |  |  |  | 0
建 電 第 2 号
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 代 価 表 |  |  | （１m当たり）
HIVE 28 mm（露出）
一金
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVE 28 mm（露出） | m | 1.1
雑材料 |  | 式 | 1
電工 |  | 人 | 0.064
その他 |  | 式 | 1
0
0
0
0
0
計 |  |  |  |  | 0
建 電 第 3 号
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 代 価 表 |  |  | （１m当たり）
HIVE 16 mm（露出）
一金
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVE 16 mm（露出） | m | 1.1
雑材料 |  | 式 | 1
電工 |  | 人 | 0.044
その他 |  | 式 | 1
0
0
0
0
0
計 |  |  |  |  | 0
建 電 第 4 号
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ（樹脂製） |  | 代 価 表 |  |  | （１個当たり）
1個用1方出VE16
一金
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ（樹脂製） | 1個用1方出VE16 | 個 | 1
雑材料 |  | 式 | 1
電工 |  | 人 | 0.1
その他 |  | 式 | 1
0
0
0
0
0
計 |  |  |  |  | 0
建 電 第 5 号
| 丸型露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 代 価 表 |  |  | （１個当たり）
2方出VE16
一金
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
丸型露出ﾎﾞｯｸｽ | 2方出VE16 | 個 | 1
雑材料 |  | 式 | 1
電工 |  | 人 | 0.1
その他 |  | 式 | 1
0
0
0
0
0
計 |  |  |  |  | 0
建 電 第 6 号
| 丸型露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 代 価 表
| 4方出VE16 |  |  |  |  | （１m当たり）
一金
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
丸型露出ﾎﾞｯｸｽ | 4方出VE16 | m | 1
雑材料 |  | 式 | 1
電工 |  | 人 | 0.1
その他 |  | 式 | 1
0
0
0
0
計 |  |  |  |  | 0
建 電 第 7 号
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水（硬質ﾋﾞﾆﾙ製 |  | 代 価 表
| SS200☓200×200 |  |  |  |  | （１個当たり）
一金
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水（硬質ﾋﾞﾆﾙ製 | SS200☓200×200 | 個 | 1
雑材料 |  | 式 | 1
電工 |  | 人 | 0.3
その他 |  | 式 | 1
0
0
0
計 |  |  |  |  | 0
建 電 第 8 号
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ（防雨ﾌﾟﾚｰﾄ付） |  | 代 価 表
| 1P15A×1 |  |  |  |  | （１個当たり）
一金
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×1 | 個 | 1
取付枠付き
防雨ﾌﾟﾚｰﾄ | 1～3 | 個 | 1
雑材料 |  | 式 | 1
電工 |  | 人 | 0.054
その他 |  | 式 | 1
0
0
0
計 |  |  |  |  | 0
建 電 第 9 号
| ｺﾝｾﾝﾄ（防水形） |  | 代 価 表
| 2P15A×1（ET付） |  |  |  |  | （１個当たり）
一金
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
防水形
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1（ET付） | 個 | 1
雑材料 |  | 式 | 1
電工 |  | 人 | 0.054
その他 |  | 式 | 1
0
0
0
計 |  |  |  |  | 0
建 電 第 10 号
| LED照明器具 |  | 代 価 表
| LSS1-4-65 |  |  |  |  | （１個当たり）
一金
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
LED照明器具 | LSS1-4-65 | 個 | 1
雑材料 |  | 式 | 1
電工 |  | 人 | 0.178
その他 |  | 式 | 1
0
0
0
計 |  |  |  |  | 0
建 電 第 11 号
| LED照明器具 |  | 代 価 表
| LBF3MP/RP-4-26 |  |  |  |  | （１個当たり）
一金
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
LED照明器具 | LBF3MP/RP-4-26 | 個 | 1
雑材料 |  | 式 | 1
電工 |  | 人 | 0.178
その他 |  | 式 | 1
0
0
0
計 |  |  |  |  | 0
建 電 第 12 号
| 電灯分電盤 L-1 |  | 代 価 表
（１面当たり）
一金
項 目 | 工 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 摘 要
電灯分電盤 | L-1 | 面 | 1
雑材料 |  | 式 | 1
電工 |  | 人 | 1.856
その他 |  | 式 | 1
0
0
0
計 |  |  |  |  | 0