## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
美佐野加圧ポンプ場更新工事（プラント電気）参考資料
可児郡 御嵩町 美佐野地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名
路河川名 |  | 工 事 名 | 美佐野加圧ポンプ場更新工事（プラント電気） 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 可児郡 御嵩町 美佐野地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
|  |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ６月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ６月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
工事原価
機器費
|  | 1 | 式
機器費
|  | 1 | 式
機器費
|  | 1 | 式
計装テレメータ盤
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0010
ポンプ井水位計
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0020
配水流量計
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0030
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
UPS
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0040
収納盤
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0050
TM送信機能増設
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0060
中央TM受信装置機能増設
監視装置機能増設含
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0070
機器費計
|  | 1 | 式
据付工事原価
|  | 1 | 式
直接工事費
直接材料費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
材料費
|  | 1 | 式
低圧ケーブル
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0010)
制御ケーブル
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0020)
その他電線
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0030)
接地装置
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0040)
ケーブルラックダクト
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0050)
電線管類
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0060)
電柱類
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0070)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ハンドホール
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0080)
その他器具
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0090)
補助材料費
補助材料費
|  | 1 | 式
労務費
一般労務費
|  | 1 | 式
電工
管：I
|  | 30 | 人 |  |  | RW1009
普通作業員
管：I
|  | 1 | 人 |  |  | RW1002
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
管：I
|  | 1 | 人 |  |  | RW1054
技術労務費
|  | 1 | 式
電気通信技術者
管：J
|  | 6 | 人 |  |  | RW1053
電気通信技術者
管：K
|  | 1 | 人 |  |  | RW1053
電気通信技術者
管：M
|  | 1 | 人 |  |  | RW1053
複合工費
複合工費
|  | 1 | 式
引込柱基礎
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0100)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管用土工事
|  | 20 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0110)
盤基礎
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0120)
直接経費
機械経費（率計上額）
|  | 1 | 式
仮設費
仮設費（率計上額）
|  | 1 | 式
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費 | [5 empty] | 補正しない
|  | 1 | 式
据付間接費
|  | 1 | 式
据付(技術者)間接費
|  | 1 | 式
据付(機器)間接費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
間接工事費計
|  | 1 | 式
据付工事原価計
|  | 1 | 式
設計技術費
|  | 1 | 式
工事原価計
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（未登録代価）
低圧ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
EM-CE 22sq-3c
[1]
| 39.2 | ｍ
TJ0080
EM-CE 3.5sq-3c
[1]
| 46.8 | ｍ
TJ0090
EM-CE 3.5sq-2c
[1]
| 5.28 | ｍ
TJ0100
EM-CE 2sq-2c
[1]
| 3.52 | ｍ
TJ0110
諸雑費
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
EM-CEE 2sq-5c
[1]
| 14.7 | ｍ
TJ0120
EM-CEE 2sq-3c
[1]
| 1.98 | ｍ
TJ0111
EM-CE 2sq-2c
[1]
| 15.4 | ｍ
TJ0110
EM-CEE 1.25sq-7c
[1]
| 7.26 | ｍ
TJ0140
EM-CEE 1.25sq-3c
[1]
| 9.9 | ｍ
TJ0150
EM-CEE-S 2sq-2c
[1]
| 26.3 | ｍ
TJ0160
LANケーブル
[1]
4P | 3.52 | ｍ
TJ0170
諸雑費
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981036
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
その他電線 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
EM-IE 5.5sq
[1]
| 13.4 | ｍ
TJ0180
EM-IE 3.5sq
[1]
| 53 | ｍ
TJ0190
EM-IE 2sq
[1]
| 12.9 | ｍ
TJ0200
諸雑費
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
接地装置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
接地棒
φ14×1500 | 1 | 本
TJ0210
接地用リード端子
φ14用 | 1 | 個
TJ0220
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
ケーブルラックダクト |  |  |  |  | 単価表(SJ0050)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アルミケーブルダクト
[1]
| 0.53 | ｍ
TJ0230
諸雑費
Σ[1] * 28.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
G 22mm（露出）
[1]
| 3.96 | ｍ
TJ0240
諸雑費
Σ[1] * 175.00% | 1 | 式
X981036
HIVE 42mm（露出）
[2]
| 3.08 | ｍ
TJ0250
HIVE 36mm（露出）
[2]
| 4.4 | ｍ
TJ0260
HIVE 28mm（露出）
[2]
| 10.7 | ｍ
TJ0270
HIVE 22mm（露出）
[2]
| 23.3 | ｍ
TJ0280
HIVE 16mm（露出）
[2]
| 0.55 | ｍ
TJ0290
諸雑費
Σ[2] * 155.00% | 1 | 式
X981036
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
FEP 40mm
[3]
| 19.5 | ｍ
TJ0300
FEP 30mm
[3]
| 46.9 | ｍ
TJ0310
諸雑費
Σ[3] * 20.00% | 1 | 式
X981036
PE 42mm（露出）
[4]
| 8.14 | ｍ
TJ0320
PE 28mm（露出）
[4]
| 15.1 | ｍ
TJ0330
PE 22mm（露出）
[4]
| 12 | ｍ
TJ0340
諸雑費
Σ[4] * 175.00% | 1 | 式
X981036
プルボックスSUS-WP
400×400×300 | 1 | 個
TJ0350
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プルボックスSUS-WP
300×300×300 | 1 | 個
TJ0360
プルボックスSUS-WP
200×200×150 | 3 | 個
TJ0370
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電柱類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリートポール
8m-14cm-2kN | 1 | 本
TJ0380
コンクリートポール根枷
1200×240×170（バンド付） | 1 | 個
TJ0390
引込線引留具
| 1 | 個
TJ0400
自在バンド
IBT-208 | 4 | 個
TJ0410
ステンレスバンド
SFT-N109 | 6 | 個
TJ0420
足場ボルト
CP用 | 5 | 本
TJ0430
低圧用ラック
| 2 | 個
TJ0440
合 計 | 1 | 式
電柱類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 式 | 当り
ハンドホール |  |  |  |  | 単価表(SJ0080)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ハンドホール
H1-6 R8K-60 | 1 | 組
TJ0450
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
その他器具 |  |  |  |  | 単価表(SJ0090)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
引込開閉器盤
| 1 | 個
TJ0460
ポンプ井電極
| 1 | 組
TJ0470
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
引込柱基礎 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
掘削
| 0.65 | m3
TJ0480
埋戻
| 0.53 | m3
TJ0490
残土処分
場内敷均し | 0.12 | m3
TJ0500
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
配管用土工事 |  |  |  |  | 単価表(SJ0110)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
掘削
| 0.42 | m3
TJ0480
埋戻
| 0.42 | m3
TJ0490
埋設表示シート
W=150、ダブル | 1 | ｍ
TJ0510
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
盤基礎 |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
型枠
| 1.92 | m2
TJ0520
生コン
18-8-40 | 0.24 | m3
TJ0530
金ごて
| 1.78 | m2
TJ0540
W300用SUS縞鋼板 ピット板
| 1 | 式
TJ0550
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り