御福子第7-24号

中児童館代替施設建設工事

特記仕様書（共通）

令和８年１月

御嵩町　福祉子ども課

適用範囲

１）本仕様書は、御福子第7-24号　中児童館代替施設建設工事の特記仕様書である。　　なお、この工事で指示していないものについては、下記文献によるものとする。

【令和７年　国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修】

公共建築工事標準仕様書（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）

工事等の想定スケジュール

１）本工事等の主なスケジュールは以下のとおりである。

| 建設期間 | 本契約締結日 から 令和８年６月下旬まで |
| --- | --- |
| 賃貸借期間 | 建設工事終了から令和１１年３月末まで |

特記事項

１）工事に伴う通行規制については必要最小限とし十分な調整をおこなったうえ計画をたて、発注者の承諾を得ること。また、夜間の照明やバリケード等安全対策の設置については、施工状況に合わせて十分な管理をおこなうこと。

２）工事に伴う騒音、振動等で周辺地域に影響を及ぼすことが予想される作業については、事前に発注者、関係企業及び自治会と日程及び作業方法を協議すること。

３）工事用車両の侵入経路については、事前に発注者及び関係企業と調整したうえ遵守すること。

４）工事敷地内での喫煙は禁止とする。

５）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、必要な手続きをおこなう　こと。

６）工事契約に係る事項については、工事請負契約約款に、賃貸借契約に係る事項については、賃貸借契約書　約款に基づき実施すること。

施工に関する特記事項

１）作業時間は、原則として午前８時30分から午後５時までとする。作業の性質や進捗状況等により変更する場合は、事前に発注者と協議すること。

２）建設業法に規定されている現場標識を適切な場所に掲示すること。

３）施工に伴い必要となる電気、ガス、水道等の供給会社との調整、協議を必要に応じておこなうこと。

４）受注者は、施工が完成したら速やかに自主検査（試運転調整を含む）を実施し、検査の結果を発注者に報告すること。部分使用及び部分引き渡しをおこなう場合の当該部分の施工完成時も同様とする。

代替施設に関する特記事項

１）代替施設建設に係る確認申請等の手続きの進捗状況は、以下のとおりである。

| 手続き内容 | 進捗状況 | 申請日 |
| --- | --- | --- |
| 仮設許可申請 | 協議中 | 未 |
| 確認申請 | 未申請 | 未 |

２）表内のすべての申請行為は、発注者にて別に行う。なお、確認申請の許可は令和８年３月中旬の見込みである。

特記仕様書（暴排措置）

１．妨害又は不当要求に対する通報義務

①受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照

らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を

妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場

合は入札参加資格を停止することがある。

②受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期限内に業務を完了す

ることができないときは、御嵩町に履行期間の延長変更を請求することができる。

２．入札参加資格に関する事項

御嵩町から、「御嵩町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づく入札参

加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受け

ていないこと。又は同要綱別表に掲げる措置基準に該当しないこと。

３．その他

落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、御嵩町から、「御嵩町が行う契約から

の暴力団排除に関する措置要綱」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。また、契約後に同要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けた場合は、原則、契約を解除する。

４．誓約書の提出

受注者は、暴力団関係者でないこと、暴力団関係者であるとの疑義が生じた場合に御嵩町が可児警察署に照会することに承諾し、確認できた情報を今後の契約等における身分確認に利用することに同意する旨の誓約書を契約締結時に提出すること。ただし、誓約書は一度提出されれば良いものとし、以後御嵩町と契約を行う場合は提出を不要とする。

御嵩町長と可児警察署長の間で締結された「御嵩町が行う事務事業から暴力団排除に関する合意書」（平成２２年１１月２２日締結）に基づき、町が発注する建設工事、建設関連業務、森林整備業務及び物品調達等の契約から暴力団を排除する措置をおこなっています。